Утверждаю:

Директор ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева

______________ Гавриш  Я.Ю.

Паспорт доступности

Государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева»

1. Информация об объекте.

1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева.

1.2. Адрес объекта: 664025, Иркутск, ул. Свердлова, 23

тел. 8(3952) 24-23-16, тел./факс 8(3952) 24-23-16, e-mail: iodb@yandex. ru

1.3. Форма собственности: государственная

1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.5. Учредитель объекта: Министерство культуры и архивов Иркутской области.

1.6. Сведения о размещении объекта:

- часть 1 этажа жилого 4-этажного дома

- наличие закрепленного земельного участка отсутствует.

1.7. Год ввода в эксплуатацию здания – 1957, год основания библиотеки – 1958.

1.8. Дата последнего капитального ремонта - 2011, дата предстоящих ремонтных работ – 2017.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1. Сфера деятельности: культура

2.2. Вид деятельности: библиотечное обслуживание населения.

2.3. Категории обслуживаемого населения: дети от 0 до 15 лет, родители, руководители детского чтения.

2.4. Виды оказываемых услуг: библиотечное обслуживание граждан, хранение обязательного экземпляра детских документов, изданных на территории Иркутской области, формирование и хранение фонда детской и методической литературы, научно-методическое обеспечение развития библиотек Иркутской области, информационная, культурно-массовая работа.

2.5. Формы оказания услуг: на объекте, дистанционно.

2.6. Средняя посещаемость: 200 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ДЦП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016-2018 годы» - да, с 2016 г.

2. Сведения о доступности элементов объекта.

2.1. Категории обслуживаемых инвалидов –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения с сопровождающими, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. №№ п/п; Категория инвалидов (вид нарушения); Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*. 1.; Все категории инвалидов и МГН; ДЧ-И. в том числе инвалиды:. 2; передвигающиеся на креслах-колясках; ДЧ-И. 3; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; ДЧ-И. 4; с нарушениями зрения; ДЧ-И. 5; с нарушениями слуха; ДЧ-И. 6; с нарушениями умственного развития; ДЧ-И. Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

  - Доступность отдельных элементов библиотеки.

| №№ | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И |

- Пути движения. Остановка «Сухэ-Батора» - автобусы №№ 28, 30 (расстояние до объекта – 200 м). Остановка «Сквер Кирова» - троллейбусы №№ 3, 4, 7, 8 (расстояние до объекта – 200 м). Наличие пешеходных переходов. Перепады высоты на пути следования имеются (бордюры). Остановка «Художественный музей» - автобусы №№ 7, 80, 90, 16, 28, 30, 77, 99, 20; троллейбусы №№ 3, 4, 7, 8 (расстояние до объекта – 350 м). Остановка «Степана Разина» и «Горького» - трамваи №№ 1, 2 (расстояние до объекта – 430 м). Наличие светофоров. Перепады высоты на пути следования имеются (бордюры). - Парковка. Специально выделенная автостоянка отсутствует. Расстояние от проезжей части до входа в здание 7 метров. Вдоль проезжей части – бордюр, прерывающийся на участке проезжей части - въезда во двор (перепадов высоты - нет). При входе на тротуар – пандус. Доступно частично избирательно, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. - Входная группа. Высота крыльца – на одном уровне с тротуаром. Вход в здание оборудован звонком (на высоте 160 см), выход которого осуществляется на вахту библиотеки, где постоянно находится дежурный. Двери двойные, распахиваются на ширину - 110 см и 90 см. Высота порожков – 3-4 см. Доступно частично избирательно. Доступно для следующих категорий инвалидов — инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения с сопровождающими.. - Прием и обслуживание посетителей. Наличие пандуса, в обслуживающем отделе двери двойные, распахиваются на ширину 120 см, высота порожка – 5 см. Сопровождение, консультации, наличие спецлитературы для слабовидящих, приемлемые габариты мебели. Доступно обслуживание в двух отделах - читальном зале и отделе обслуживания читателей от 0 до 10 лет. Доступно частично избирательно. Доступно для следующих категорий инвалидов — инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения с сопровождающими. нарушениями умственного развития, нарушением слуха..

- Санитарное помещение. На пути следования до санузла имеются перепады высоты: до 80 см (ступени), наличие перил, ширина прохода – до 100 см. Доступно частично избирательно. Доступно для следующих категорий инвалидов —с нарушением слуха, нарушениями умственного развития.

- Информация и связь. Отсутствует наличие дублирования информации. Доступно частично избирательно. Доступно для следующих категорий инвалидов — инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.

2.4.  Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (доступно частично избирательно)

3. Управленческое решение.

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение |

3.2.  Период планового проведения отдельных работ: 2 квартал 2016 года в рамках исполнения ДЦП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016-2018 годы», плана на 2016 год.

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступно-частично всем.

3.4.  Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование _______________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта.

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте).

2. Обследования объекта.